## Slide 1: Aardgasvrij
De opties voor Oranjewijk

## Slide 2: CE Delft
NGO’s
Overheden (Europese Commissie,
Europees Parlement, ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen)
Bedrijven (MKB, industrie, transport, energie en brancheorganisaties)
Klanten
Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978
Energie, transport en grondstoffen
Economische, technische en beleidsmatige expertise
60 medewerkers
Not-for-profit

## Slide 3: Drie ‘knoppen’ om aan te draaien
Alle drie de knoppen zijn nodig! Knoppen zijn ook niet onafhankelijk!
Optimale combinatie hangt af eigenschappen wijken en buurten:
  bebouwingsdichtheid, bouwjaren, huidige energielabels, beschikbare energiebronnen, etc.
Warmtevraag:
Gebouwisolatie én
bewonersgedrag
Gebouwinstallatie
Energiedrager (infra)
(groen gas, elektra, warmte, WKO)

## Slide 4: Bronnen in Leiderdorp
Warmte
  Weinig lokale duurzame restwarmtebronnen
  Er ligt al een warmtenet in Leiderdorp (Ouderzorg, Vogelwijk en De Baanderij)
  Er zijn plannen voor een regionaal net naar Leiden, dat in potentie ook Leiderdorp kan voorzien
  Er is in de toekomst wellicht de mogelijkheid om aardwarmte in te zetten.

## Slide 5: Bronnen in Leiderdorp
All-electric
  Elektriciteit zal niet enkel uit Leiderdorp kunnen komen
  Warmtepompen
  Vraag:
    Is er voldoende groene stroom?
    Kan het elektriciteitsnet dit aan?

## Slide 6: Bronnen in Leiderdorp
(Groen)gas?
  Geen aardgas, maar groengas of waterstof zijn mogelijk.
  Prijzen zullen op termijn flink duurder zijn dan aardgas!
  Deze gassen zijn beperkt beschikbaar
    Industrie: ik wil!
    Vervoer: ik wil!
    Woningen: wij willen ook?

## Slide 7: Woningen
In Leiderdorp veel variatie in hoog- en laagbouw
Veelal naoorlogse bouw (1950-1990)
Oranjewijk:
Rijtjeswoningen uit jaren 50-60

## Slide 8: Kansrijke technieken

## Slide 9: Oranjewijk

## Slide 10: Opties
Warmtenet
Elektrische warmtepomp
Hybride warmtepomp
Alle opties vragen om extra geld. Er is wel kans dat op termijn de hybride warmtepomp goedkoper wordt, doordat gasprijs stijgt en installatiekosten dalen.
Gassen
Restwarmte
Warmtepomp
Isoleren

## Slide 11: Warmtenet
Isoleren geen noodzaak, maar wel verstandig
Ruimte voor afleverset in de woning
Kosten:
  Huur meterset en meetkosten
  Energiekosten
  Eenmalige aansluitkosten

## Slide 12: Warmtepomp
Goede isolatie nodig
Ander warmteafgifte systeem
  Vloerverwarming
  Speciale (LT-)radiatoren
Kosten:
  Warmtepomp: €6.500-14.000
  Op dit moment door isolatie- kosten, nieuwe radiatoren en de warmtepomp erg duur (minimaal 20-30.000 euro).

## Slide 13: Hybride warmtepomp
Isoleren geen noodzaak, maar wel verstandig
Niet aardgasvrij
Let op benodigde ruimte, en geluidsoverlast!
Kosten :
  3-4.000 voor warmtepomp, exclusief HR-ketel

## Slide 14: Altijd
Elektrisch koken
Isoleren waar mogelijk
Zorg bij verbouwingen voor extra ruimte
  Bij de meterkast
  Bij de CV-ketel